## Прот.изм.из.
Лицензия № 3300036 | [5 empty] | Заказчик ;
Электролаборатория № 30
| от 17.04.98 г. |  |  |  |  | Объект;
Дата:
ПРОТОКОЛ №_______
Измерения сопротивления изоляции электропроводок кабелей (перед включением )
№№ | Наименование линии и её параметры | Сопротивление изоляции, МОМ | [5 empty] | Заключение
|  | А-Б | Б-С | А-С | А-О | Б-О | С-О

## прот.изм.мет.св.
ООО "0" | [9 empty] | Заказчик: ООО ""
СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации | [9 empty] | Объект: миниэлеватор
электролаборатории № 33-33-33-33 | [9 empty] | Адрес: г. Ростов-на-Дону
от 23 мая 2016г. | [9 empty] | ул.
Зарегистрировано Нижне-Донским
управлением Ростехнадзора
Действительно до 23 мая 2016г. | [9 empty] | Дата: 18 марта 2013г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО
№ 111111111111111
от апреля 2019 г.
П Р О Т О К О Л №_____
проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха:+50С. Влажность воздуха:74%. Атмосферное давление:757мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
Приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные,сличительные,контрольные испытания,эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие которых проведены измерения (испытания)
ПУЭ
1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надежности заземляющих устройств): вывод выполнен сталью полосовой 50х3 мм
2. Вид грунта: суглинок
3. Характер грунта: средней влажности
(влажный,средней влажности, сухой)
4.Количество осадков, предшествующее моменту измерения в течении 3-х дней: незначительные
(очень большие, большие, незначительные)
5. Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000В
(до 1000 В, до и выше 1000, свыше 1000В)
6.Режим нейтрали: глухозаземленная
7.Удельное сопротивление: до 100 (Ом х м).
8. Результаты измерений:
№п/п | Назначение заземляющего устройства |  | Место измерения |  | Расстояние до вспомогательных зондов, м |  | Сопротивление заземлителей (заземл. устройств), Ом |  |  |  | Заключение
[7 empty] | Допустимое | Измеренное | Ксез. | Приведенное
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Щитовая миниэлеватора
1 | Повторное |  | Вывод контура заземл. |  | п.э. =20; т.э.= 40 |  | 10 | 1.7 | 1.4 | 2.38 | Удовлетворяет
9.Измерения произведены приборами
№п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Диапазон измерения | Погрешность | Последняя | Очередная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ИС-10 | 5699/9999 | 1,00-9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1 кОм - 9,99 кОм | 1% | 2013-04-03 | 2014-03-25 | 9999 | ФБУ «РЦСМ»
Выводы:___________________________________________________________
Заключение: Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств соответствует требованиям ПУЭ.
Измерения производили: |  | Техник-испытатель |  | _____________ |  | Иванов А.Е.
подпись
|  | Зам.нач. ЭТЛ |  | _____________ |  | Петров О.В..
подпись
Протокол проверил: |  | Начальник ЭТЛ |  | _____________ |  | Сидоров С.Б.
подпись